报价单

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 合价 | 品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电动二通阀 | DN20 | 710 | 个 |  |  |  | 承压1.6MPa |
| 2 | 电动二通阀 | DN40 | 60 | 个 |  |  |  | 承压1.6MPa |
| 3 | 电动二通阀 | DN50 | 5 | 个 |  |  |  | 承压1.6MPa |
| 4 | 电动二通阀 | DN65 | 5 | 个 |  |  |  | 承压1.6MPa |
| 5 | 电动二通阀 | DN200 | 18 | 个 |  |  |  | 承压1.6MPa |
| 6 | 电动二通比例调节阀 | DN50 | 55 | 个 |  |  |  | 承压1.6MPa |
| 7 | 电动压差旁通控制阀 | DN200 | 1 | 个 |  |  |  | 承压1.6MPa |
| 8 | 电动蝶阀 | DN200 | 10 | 个 |  |  |  | 承压1.6MPa |
| 9 | 电动蝶阀 | DN300 | 4 | 个 |  |  |  | 承压1.6MPa |
|  | 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |

备注:

1、付款方式：货到现场验收合格付50%，完工验收后付95%，5%在质保2年后支付；

2、报价需含税含运费，货到颍上项目现场；

3、以上材料单价含开具13%专票。

投标人（盖章）：

报价时间：

联系人及联系方式：